冷光源及喉镜参数

- 冷光源

1.1功率： 氙灯300W。

1.2 色温：色温≥5600K。

1.3 灯泡：灯泡寿命≥500小时，有灯泡寿命预警。

1.4 工作电压：100－125/220-240VAC.50/60HZ

1.5 功能：可持续调光，配合内窥镜摄像系统使用，配合导光束实现自动光遮挡功能，红外截止功能。

1.6 冷却方式：风冷

1.7 显色指数：不小于90%

2、导光束，带安全锁定装置，高耐热型，直径3.5mm，长230cm

3、90°内镜，外径5.8mm，工作长度200mm，视场角50°，可高温高压消毒，带光纤接口。颜色代码：蓝

4、70°内镜，外径5.8mm，工作长度190mm，视场角50°，可高温高压消毒，带光纤接口。颜色代码：黄

数量：一套

保修：两年

预算：200000.00元人民币