间歇式空气压力仪参数

- 原装进口

- 认证：成功通过ISO13485、CE、CFDA、FDA认证

- 具备数字显示屏，模式及压力参数直观显示

- 双侧腿部360度间歇式循环、自适应加压

- 腿部压力：45-50 mmHg可调

- 工作模式及循环时间

充气/保持：13-17 秒，

放气/间歇：43-47 秒，

循环时间：60 秒/ 每小时60循环

- 人体工程学设计，精密压力传感器保证套筒压力不受患者体型差异影响

- 小腿压力充气时，压力带分割线实现囊腔间气流完美过渡，保持压力均匀一致，使用时压力由下往上

- 一副腿套可满足不同尺寸腿部需求，且体积小巧，便于收存

- 小巧轻便，床头悬挂或者水平放置均可

- 开机自动进行模式及安全检测，压力异常报警

- 整机无缝设计，便于擦拭清洁

- 静音设计，持久耐用

保修：整机免费保修期为壹年。

到货期：合同签订后7日内。

预算：160000.00元人民币

数量：4台