北京大学人民医院洁净手术部空气净化系统检测

院内采购文件

一、招标公告

项目名称：洁净手术部空气净化系统检测

服务地点：北京市通州区漷马路

项目概况：北京大学人民医院通州院区洁净手术部空气净化系统检测现进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

投标须知：

1.投标人（或其机构所在母体）必须是中华人民共和国境内注册成立的具有独立法人资格的企业，并获准在北京服务的单位。

2.投标人应为提供第三方服务的检验机构，具有公正性，提供公正性声明；

3.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.投标人近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.投标人必须获得必须通过中国计量认证（CMA）及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，其授权认可范围内应包括医院洁净手术部检测相关内容，提供证书复印件和相关认可范围文件。

7.投标人须提供在近三年内（2018-2020年）承担过同等类似服务的业绩(提供相关合同或报告证明)。

8.本次招标不接受联合体投标。

9.报名时须带单位介绍信、授权委托书(非企业法定代表人经办时须带，并带法定代表人身份证复印件)、经办人身份证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，以上要求均以原件为准，原件审后退回，复印件加盖公章留存。

10.报名地点：北京市西城区西直门南大街11号未名宾馆408室

11. 报名时间：2021年5月21日—2021年5月26日

上午8:30—11:00，下午1:30—4:30

12.联系方式：88325918 郝老师

13.资格预审合格后通知报名单位参加投标。

二、项目要求：

1.服务期限：3年，即2021年6月至2024年6月。

2.投标人必须获得必须通过中国计量认证（CMA）及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，其授权认可范围内应包括医院洁净手术部检测相关内容。

3.预算金额10万元，在服务期限内按甲方时间要求进行检测。

4.投标人有能力对检测不合格项目进行分析，提出整改方案，待整改完成后提供复测服务，复测合格后并出具正式检测报告。

5.第一部分检测完成后，支付款项的30%，剩余部分检测完成后，支付款项的70%。

三、服务内容：

1.检测区域：洁净手术部，包括洁净手术间16个，辅助房间高效送风口86个。

2.检测项目：截面风速、换气次数、静压差、含尘浓度、噪声、照度、温度、相对湿度、沉降菌浓度、新风量、排风量。

四、标书编写：

1.投标书应以中文书写。

2.投标书的组成：

①报价一览表（见附件1）

②法定代表人证明书和身份证复印件，或授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时受委托人携带身份证原件）；

③企业营业执照三证合一复印件（加盖公章）；对未完成三证合一的企业除提供企业营业执照复印件（加盖公章）外，还需提供组织机构代码证书复印件（加盖公章）和税务登记证复印件（加盖公章）；

④投标人的资格证明文件复印件（加盖公章）；

⑤投标人基本情况表（见附件2）

⑥相关业绩、经验证明文件

⑦技术能力证明文件的复印件；

⑧投标人认为有必要提供的其他相关资料。

⑨其他承诺或声明事项；

注：投标人必须保证在投标文件中所提供的商务文件、技术文件、资格证明文件的有关材料及自身所做出的相关承诺的真实性，不得弄虚作假，若所供材料有弄虚作假，故意欺骗的情况，一经发现，则取消该投标人的资格。

3.投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

①投标书未密封或逾期送达。

②投标书未按规定加盖本单位公章。

③法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

④对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

⑤未按招标文件要求制作投标书。

⑥投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1.本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人以上单数组成。

2.评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评标标准

| 评分项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （满分20分） | 价格分 | 满足招标文件需求的有效投标人的平均报价为评标基准价。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： Dn=20×1-Bn-C÷C 注：Dn：第n个有效投标人的价格得分； Bn：第n个有效投标人的投标价； C ：有效投标人的平均报价，C=有效投标人报价÷有效投标人数。 | 25 |  |
| 商务部分 （满分40分） | 1.类似项目案例 | 提供近三年内（2015~2017）承担过三甲医院洁净手术部检测项目业绩（提供合同或检测报告证明）。 第一档次：20项以上（15分） 第二档次：10-20项（10分） 第三档次：10项以下（5分） | 15 |  |
|  | 2.投标人的企业规模、技术实力、经营状况 | 投标人的企业规模、技术实力、经营状况等 第一档次：好（5分） 第二档次：一般（3分） 第三档次：差（1分） | 5 |  |
|  | 3.投标人资质 | 投标人除通过CMA计量认证外，通过CNAS认可得3分，通过CAL认证得5分。投标人所具备的资质须在业绩及本项目检测报告中体现。 | 5 |  |
|  | 4.服务承诺 | 投标人服务承诺： 第一档次：除招标文件的要求外，还可提供更优质承诺以及附加技术服务（10分） 第二档次：除招标文件的要求外，还可提供更优质承诺（5分） 第三档次：仅满足招标文件要求（1分） | 10 |  |
| 技术部分 （满分40分） | 1.技术能力 | 在医疗行业内的技术能力： 第一档次：具备领先地位、熟悉相关技术、检验业务涉及相关领域（10分） 第二档次：熟悉相关技术、检验业务涉及相关领域（5分） | 10 |  |
|  | 2.人员配备 | 项目配备人员技术水平高、经验丰富、数量合理，至少配备5名专业技术人员： 第一档次：项目负责人具有正高级相关专业职称，其余项目参与人至少2人高级职称，2人中级职称（10分） 第二档次：项目负责人具有高级相关专业职称，其余项目参与人至少2人中级职称，2人初级职称（5分） 第三档次：项目负责人具有中级相关专业职称或高级职称，其余项目参与人至少2人初级职称（2分） | 10 |  |
|  | 3.仪器设备 | 投入本次项目测试测试仪器设备完备、先进、准确，均经过标定且在有效期内。 第一档次：好（10分） 第二档次：一般（6分） 第三档次：差（2分） | 10 |  |
|  | 4.针对本项目的工作方案 | 针对本项目的工作方案（包括但不限于检测方案、进度安排等）： 方案科学合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 10 |  |

附件1

报价一览表

| 投标总价（元） | 项目周期 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：￥ 大写： 注：此处需填写的投标总价仅为该包投标总价 |  |  |  |
| 投标人（单位章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 日期： |  |  |  |

附件2

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质证书（如制造许可证等） |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司近年经营业绩及获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |

日期：