北京大学人民医院消化内镜系统升级项目招标文件

一、为满足临床科室需求，保证相关业务系统安全运行,设备处拟对消化内镜系统升级项目进行院内招标采购，采购项目内容及招标参数:

1、项目内容明细：

| 序号 | 项目配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜图文报告工作站软件（新增） | 4 |
| 2 | 内镜主任管理工作站软件（新增） | 1 |
| 3 | 内镜影像信息系统与病理系统的集成： | 1 |
| 4 | 内镜影像信息系统与第三方检查检验数据集成： | 1 |
| 5 | 原有内镜影像信息系统软件扩展升级 | 5 |
| 6 | 内镜影像信息系统高清视频采集卡 | 10 |

2.具体参数要求

2. 1 内镜图文报告工作站软件

1、内镜登记及预约功能要求

（1）支持能够自动获取HIS、医技预约系统中患者相关信息，包括基本信息、诊断信息、检查部位、检查项目、交费信息等

（2）支持刷就诊卡、扫条形码、输入就诊号/住院号等方式获取病人上述相关信息，并进行登记预约。

（3）支持在登记环节可以直接查看预约患者列表和到检患者列表，并查询患者详情

（4）支持预约内镜检查时，能够精细至每个设备，每天某一时间段。患者预约后自动进入检查室排列队伍，等候检查。

（5）支持允许特殊情况下，患者优先登记，如急诊。同时，可以对已经安排预约登记的检查单进行修改和取消等操作，支持指定医生、占位等方式的排队预约登记。

（6）支持根据检查类别进行预约，预约可进行占位预约（占位预约模式），预约可根据检查周期和时间安排来进行预约，可将某人安排到某天某时间段，分流检查到院检查时间，避免患者集中到检，已预约位置进行颜色标记，并可查看安排位置的患者信息。并可打印相应的预约单给患者。此功能需要提供产品功能模块完整截图证明并加盖公章。

（7）支持查询检索患者预约、登记、检查、完成报告等相关情况，并用不同颜色标记患者当前状态。

（8）支持快速搜索/高级搜索功能。根据病人相关信息快速而准确查找到病人，并支持修改病人基本信息及检查信息，查看病人状态等功能。

（9）支持嵌入电子排队叫号系统，可以和其他第三方的排队叫号系统进行集成对接。

（10）支持自动检索患者历史检查记录，减少患者信息重复录入。

（11）支持排队叫号模块与内镜影像信息系统集成，其中，分诊取号嵌入预约登记工作站中，医生呼叫嵌入医生检查工作站中，每个功能相互协作。

（12）支持对特殊病人进行优先安排，可查看每个检查室等待检查人数，可以查看排队列表，预约列表，业务流程列表

（13）支持根据登记预约工作站中显示的各个检查室的候诊人数和候诊状况，实时均衡合理安排患者队列。可以提供占位预约和按照周、月进行总量预约管理

（14）支持可以根据需要对检查室和医生资料进行录入、修改。

（15）支持对于预约患者，可根据实际情况加入排队队列。

（16）支持在登记页面，支持查看患者的临床医生开出的医嘱和临床诊断

2 内镜双屏影像采集功能要求

（1）支持医生检查过程中，由医生主动发起采集指令，支持包括静态图像采集和动态图像采集，兼顾两种采集方式。

（2）支持不同厂家不同型号的内镜设备各种视频采集接口视频图像采集，支持复合视频接口、S端子接口、VGA接口、DVI接口、HD-SDI接口的多种标清、高清采集图像获取和连接，满足医院现有内镜设备仪器的接入。

（3）支持采集多幅静态图像，采集的图像及时传输至工作站屏幕，支持多种图像存储格式。

（4）支持在视频图像采集时，支持采集声音提醒，并支持自定义声音播放与设置

（5）支持在图像采集模块，支持通过脚踏开关立即保存图像，并支持因网络断开时，图像自动保存到本地系统临时文件夹。

（6）在图像采集模块，支持动态图像的录制和保存，并可以自定义设置动态视频影像的压缩格式和比例，并在采集界面支持对动态视频回放的同时进行二次采集

（7）支持采集的内镜高清图像在监视框界面按照固定比例进行自动缩放，并能调整设置图像颜色、亮度对比度、图像大小、图像制式

（8）支持在图像活动监视窗口，图像后台自动采集，前台动态图像监视

（9）支持在视频采集图像窗口，支持图像另存为其他通用图像格式和图像文件

（10）支持对采集影像的二次标记、测量及文字标注。具备测量工具，如长度、面积、角度等；具备直线、文字的标注功能。

（11）支持内镜ERCP和EUS检查的其他联合检查影像设备，如X光和超声设备的DICOM通讯，包括存储、传送、接收和检索。

（12）支持内镜ERCP和EUS检查的其他联合多检查影像设备视频信号获取，如X光和超声设备的多设备图像同时显示、获取、采集；包括存储、传送、接收和检索。此功能需要提供产品功能模块完整截图证明并加盖公章。

（13）支持异步双屏图像采集，医生编写上一位患者报告时，不影响当前图像采集。

（14）支持手动控制和脚踏触发两种内镜采集图像方式，减少医生检查干扰。

（15）支持动态图像的采集，支持高端内镜检查设备的高清1920*1080，1280*1024,1024*768等高清或者非标准视频接口的采集

3 内镜双屏图文报告功能要求

（1）支持双屏显示，一边进行报告的书写的同时，一边可以进行图像的采集；可同时操作，提高检查效率；

（2）支持半结构化和全结构化内镜报告，在简化报告输入内容基础上，满足局部内容的文字输入、修改功能。支持内镜单病种结构化模板配置和使用。

（3）支持内镜报告打印格式定制，也支持自定义报告格式，如标题、字体、布局等多种报告打印模式，报告内容中的字体、布局可以局部微调。

（4）支持报告打印预览及打印输出功能。

（5）支持ICD10国际疾病分类代码的分类编码及定义及在图文报告中的快速录入。

（6）支持内镜工作站在完成报告审核打印时，将报告文件同步转换为符合DICOM标准格式的图文报告和图片格式，数据传输至指定影像服务器中，临床医师通过完成集成接口的系统调阅患者内镜检查报告。

（7）医师可以根据患者相关信息检索患者报告，查询窗口能够预览患者图像和报告。

（8）可添加个人病历收藏库。该病历收藏库的内容其他医生不能查阅。收藏夹内容可根据不同检查类型等进行分类整理，

（9）具有快速检索统计功能，包括当前站点今天、昨日、前天检查列表，当周、上周、当月、上月等检查列表。并可以在列表中直接调阅任一患者。

（10）具有高级检索统计功能，根据时间、检查室、诊断等条件组合查询，支持模糊查询。

（11）设置报告审核流程，如报告提交、审核、发布等多级流程。

（12）对检查报告进行书写、修改、审核全过程追踪；记录每一次对报告审核、修改的用户名，时间，状态。支持审核痕迹保留。

（13）支持用户权限分级功能。根据我院情况按照医生级别对医生进行不同权限的操作限制；可以单独对用户独立授权；可以规定安全范围内的操作。

（14）支持报告打印模板自定义和支持高清图文报告PDF输出

（15）支持在完成内镜报告审核打印时，将报告文件同步转换为符合DICOM标准格式的图文报告和图片格式，回传至指定服务器中，临床医师通过完成接口的系统调阅患者内镜检查报告。

4 内镜查询统计模块功能要求

（1）支持统计不同医生在固定时间内的工作量；统计各检查部位的数量；统计各个部位的检查次数和所产生的检查费用，并合计等；

（2）支持统计相关工作量。提供多种条件的病历检索功能，如姓名、性别、医生工号等单个或多种条件组合查询。

（3）支持诊断结果、阴/阳性率、病案关键词，结论与描述关键词等检索功能。

（4）支持简单检索和复合检索，如拼音检索、拼音字头检索、非空检索、数值比较和字符范围检索、子串检索、项目间关系检索、项目内关系检索等。各种检索方法可以任意组合和嵌套，实现万能检索功能。

（5）支持基于模板的检索。所有基于模板输入的数据项目，如报告描述、报告结论等，可根据报告模板的分级，进行分级检索。

（6）所有检索结果，经过过滤条件，均以列表形式呈现。列表项目、顺序、网格间距等布局属性可自行设置和保存，列表可通过点击列头，轻松排序，可传入EXCEL电子表格中。

（7）可制作单项百分比统计报表、每日工作量月报表、设备使用量月报表、单元量月统计报表。可统计部位工作量、体位工作量、阳性率、检查费用、消耗材料、检查人次等，支持直方图显示和打印。

（8）支持病案统计，可按照描述子句、比较子句、结论子句及关联的描述目录和结论目录进行病案统计，生成某疾病或某类疾病在一定的时间段和区域的年龄分布图表。

2.2 内镜主任管理工作站软件

1 内镜双屏图文报告功能要求

（1）提供报告模板功能，支持内镜室科定义公用模板，同时支持私人个性化模板设置。

（2）能够根据我院内镜室要求设置特殊报告模板或者自定义报告模板，并根据需要可以局部修改报告板式。

（3）支持图文混排报告，报告录入界面显示病人基本信息、诊断、检查信息等，并可以进行修改。

（4）可定义随访的时间和安排，被随访的患者当天会出现在医生的工作列表中。

（5）支持双屏显示，一边进行报告的书写的同时，一边可以进行图像的采集；可同时操作，提高检查效率；

（6）支持半结构化和全结构化内镜报告，在简化报告输入内容基础上，满足局部内容的文字输入、修改功能。支持内镜单病种结构化模板配置和使用。

（7）支持内镜报告打印格式定制，也支持自定义报告格式，如标题、字体、布局等多种报告打印模式，报告内容中的字体、布局可以局部微调。

（8）对一份检查报告进行书写、修改、审核的全过程跟踪；记录每一次对报告修订的用户名（医生名），时间、状态；

（9）支持内镜工作站在完成报告审核打印时，将报告文件同步转换为符合DICOM标准格式的图文报告和图片格式，数据传输至指定影像服务器中，临床医师通过完成集成接口的系统调阅患者内镜检查报告。

（10）医师可以根据患者相关信息检索患者报告，查询窗口能够预览患者图像和报告。

2 内镜双屏图文报告查询审核要求

（1）具有快速检索统计功能，包括当前站点今天、昨日、前天检查列表，当周、上周、当月、上月等检查列表。并可以在列表中直接调阅任一患者。

（2）具有高级检索统计功能，根据时间、检查室、诊断等条件组合查询，支持模糊查询。

（3）设置报告审核流程，如报告提交、审核、发布等多级流程。

（4）支持用户权限分级功能。根据我院情况按照医生级别对医生进行不同权限的操作限制；可以单独对用户独立授权；可以规定安全范围内的操作。

3 内镜查询统计模块功能要求

（1）支持统计不同医生在固定时间内的工作量；统计各检查部位的数量；统计各个部位的检查次数和所产生的检查费用，并合计等；

（2）支持统计相关工作量。提供多种条件的病历检索功能，如姓名、性别、医生工号等单个或多种条件组合查询。

（3）支持简单检索和复合检索，如拼音检索、拼音字头检索、非空检索、数值比较和字符范围检索、子串检索、项目间关系检索、项目内关系检索等。各种检索方法可以任意组合和嵌套，实现万能检索功能。

（4）支持基于模板的检索。所有基于模板输入的数据项目，如报告描述、报告结论等，可根据报告模板的分级，进行分级检索。

（5）所有检索结果，经过过滤条件，均以列表形式呈现。列表项目、顺序、网格间距等布局属性可自行设置和保存，列表可通过点击列头，轻松排序，可传入EXCEL电子表格中，

（6）可制作单项百分比统计报表、每日工作量月报表、设备使用量月报表、单元量月统计报表。可统计部位工作量、体位工作量、阳性率、检查费用、消耗材料、检查人次等，支持直方图显示和打印。

（7）支持自定义统计数据项，自定义报表格式，可以支持自定义设计表头、自定义查询内容。支持对数据库字段的SQL查询语句的编辑、配置，此功能需要提供产品功能模块完整截图证明并加盖公章。

（8）支持病案统计，可按照描述子句、比较子句、结论子句及关联的描述目录和结论目录进行病案统计，生成某疾病或某类疾病在一定的时间段和区域的年龄分布图表。

2.3 内镜影像信息系统与病理系统的集成要求

（1）支持内镜影像信息系统病理诊断结果提取、浏览

（2）支持内镜影像信息系统病理诊断报告浏览集成

2.4 内镜影像信息系统与第三方检查检验数据获取和共享集成要求

（1）内镜影像信息系统与第三方检查检验数据获取和共享集成接口：

（2）通过内镜影像信息系统的患者ID传参调用查询患者其他临床诊断信息和检查检验结果并显示

2.5 原有内镜影像信息系统软件扩展升级要求

（1）支持内镜检前、检中、检后质控

1）消化内镜系统升级支持在内镜检查前，对无痛胃肠镜的早癌筛查、手术分级、麻醉分级、早癌等质控指标的选择和录入

2）消化内镜系统升级支持在做检查中对危急值、进出镜时间、检查部位图像张数进行记录和选择，

3）消化内镜系统升级支持在肠镜检查后对肠道清洁度进行评级评分的选择和录入。此功能需要提供产品功能模块完整截图证明并加盖公章。

（2）内镜复苏评级模块

1）消化内镜系统升级支持在无痛内镜检查后，对需要复苏的患者的复苏质控指标进行选择和录入，

2）消化内镜系统升级支持进行评分选择和计算分级分值自动计算分级。此功能需要提供产品功能模块完整截图证明并加盖公章。

2.6 内镜影像信息系统高清视频采集卡硬件参数要求

（1）视频采集卡物理接口要求

采集卡输入接口：至少具备DVI-I, BNC、复合视频、S端子、Ypbpr接口

采集卡兼容信号类型：至少兼容HDMI, DVI-I, VGA,分量, SDI,复合, S-video

（2）视频采集卡集成和配置要求
支持采集卡一机多卡安装和使用

采集卡SDK开发包支持：VC++ / C# / VB /JAVA /V4L2

（3）视频采集卡操作系统支持要求

系统支持：Windows/Linux

（4）视频采集卡色彩调节支持要求

色彩调节支持:支持亮度、对比度、色调、饱和度设置

（5）视频采集卡时钟支持要求

时序支持：自动调节相位水平对齐相位选择通过滚动条手动调整时序自定义时序设置

（6）视频采集卡视频及输入输出支持要求

输入支持：支持视频输入类型扫描和指定、视频信号详细信息、输入类型相关状态显示

输出格式支持：支持视频标准、色彩空间、输出图像大小、输出帧率选择

3、技术保障服务：

项目实施7*24小时电话响应。

电话服务不能解决问题时，采取远程或现场服务方式排除故障。

需到场服务的，故障报修后，工作时间2小时内到场；非工作时间4小时内到场。要求故障当天解决。

4、实施人员要求：

为保障实施进度要求：开发人员需高级开发人员且公司就职5年以上。实施人员需公司就职3年以上员工进行。

5、项目完成期限：60人天内

6、合同期：合同签订之日起60天内完成，验收完成后运维期一年

7、预算：30.8万元

二、投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述项目提交投标，请投标公司于开会前将公司资质交给医院联系人进行资质审核。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、售后服务承诺、技术响应偏离表、报价单、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明，北京三甲医院近三年业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。注：投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

2.递交投标文件时间地点：2021年12月30日8：00（北京时间），眼视光中心二层第九会议室。

3.投标截止时间：2021年12月30日 8：30（北京时间），逾期不予受理。

4.开标时间： 2021年12月130日8:30（北京时间）。

5.联系人：李璐 88325063

五、评分细则

| 北京大学人民医院采购评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评价名称 | 分值 | 投标人 |  |  |
| 价格评分 | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 小微企业优惠率 |  |  |  |  |
|  | 评标价 |  |  |  |  |
|  | 1、价格分 | 30 |  |  |  |
| 技术/服务 评分 | 2、技术响应（一个负偏离扣2分，正偏离不加分） | 40 |  |  |  |
| 履约能力 评分 | 3、投标产品的销售业绩（一份合同2分，超过五份不加分） | 10 |  |  |  |
| 服务评分 | 4、验收、售后（按照院方要求完成时间短、免费运维期长为优） | 20 |  |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 基准价= |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

六、合同（合同以实际为准）及廉洁模板

北京大学人民医院

×××合同

甲    方： 北京大学人民医院         合同编号：

地    址： 北京市西城区西直门南大街11号

法人代表： 姜保国                   邮  编：100044

电    话：  010-88325822            传  真： 010-68333362

乙    方： ×××××公司

地    址：

法人代表：                         邮    编：

电    话：                         传    真：

税务登记号 ：

开 户 行：                         帐    号：

签约地点：北京

×××合同正文

经北京大学人民医院（以下简称“甲方”）与            公司（以下简称“乙方”）对×     的商务谈判，双方依照自愿平等原则，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1．本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

(l)合同条款及合同条款资料表

(2)合同条款附件

附件

3．考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供技术服务，并修补缺陷。

4．考虑到乙方提供的技术服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向甲方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

一、委托事项内容

1.1双方约定，乙方完成甲方所委托            。

1.2本合同自      起生效，至    终止。

1.3本合同项下的委托项目履行地点为           。

1.4项目主要内容及交付物（附件）

二、服务费用

2.1合同含税总金额为：大写：           元整；小写：           元整。

2.2价格明细表：

2.3支付方式：由乙方提供合规发票，甲方按以下方式付款

三、双方的权利和义务

3.1甲方的权利和义务

3.1.1甲方审核乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划。

3.1.2甲方检查监督乙方完成委托项目工作的进度。

3.1.3甲方对乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果或相关文件进行审核及验收。

3.1.4乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起   日内，不进行调查论证的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托。

3.1.5乙方在完成委托项目的过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。

3.1.6甲方应按照合同条款及时向乙方支付相应的费用。

3.2乙方的权利和义务

3.2.1乙方依照本合同的约定向甲方提供专业的   服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供相应材料及便利条件。

3.2.2乙方应遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作。乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性全面负责。

3.2.3乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后 5日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，则视为甲方提交的资料、数据符合合同约定的条件。

3.2.4甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后 3 日内给予书面解释或答复；

3.2.5乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成的事故，其责任与损失均由乙方承担。

四、服务质量管理

4.1乙方须根据项目要求安排具备相应资质的专业技术人员，并确保项目技术队伍的稳定。项目服务过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前 5 日通知甲方，获得甲方书面同意后方可进行。

4.2考核周期服务有效期内，甲乙双方按以下时间进行服务质量考核：■月 □季□年

4.3乙方向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应在甲方指定的地点接受甲方对其工作成果进行质量评审。

4.4乙方项目负责人应对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。乙方提交的委托项目工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应在甲方规定的期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收。

五、知识产权

5.1在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲 方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

5.2乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的指控和诉讼。如果甲方收到上述指控和诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、法院或仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失等。

5.3在履行合同过程中，若乙方未经甲方同意或认可，擅自使用或连接侵犯第三方专利或著作权的设备、软件、程序代码等，则由此引起的一切后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

5.4如果甲方在合同期间，使用或侵犯第三方专利或著作权的设备、软件、程序代码等，由此引起的一切后果由甲方承担，乙方不承担任何责任。但是，乙方须进行监控和及时的提醒，如果由于乙方监控不力，乙方将承担全部责任。

5.5乙方在执行本合同项下服务过程中利用甲方软件、硬件系统等各种IT资源的基础上新开发的软件、产品、流程、系统等的知识产权，归甲方所有。乙方不能用于对非甲方同意或认可的第三方的业务。

六、保密义务

6.1乙方不得向乙方内部无关人员及任何第三方泄露双方在执行合同过程中了解到的甲方任何信息。

6.2甲乙双方均保证不向内部无关人员及任何第三方透漏本合同任意条款内容。

6.3乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或目的；在缺少相关保密条款约定时，应至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。一经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后 3 日内将收到的含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方。

6.4保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，甲乙双方仍应保护对方的秘密，尊重并保证不侵犯对方因本项目获得之成果及其所附的一切权益。

七、变更

7.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章后方可生效。

7.2 合同的变更、解除不影响守约一方要求损害赔偿的权利。

八、违约责任赔偿

8.1 一方因过错给另一方造成经济损失的，应对该经济损失承担赔偿责任，一般不超过合同规定的付款金额。但对于人身伤害或有形资产的损坏所造成的损失，此规定限额不适用，需视实际损失情况而定。

8.2 甲方未按合同约定支付费用，乙方可以书面催告甲方在合理期限内支付。如逾期未付，每延期一日，乙方保留向甲方要求按当期应付合同价款金额的万分之三向乙方支付违约金的权利，或双方协商解决。违约金不超过合同总额的10%。

8.3 乙方未按合同约定提供服务，甲方可以书面形式通知乙方。如因乙方原因造成项目未按合同规定的日期提交委托项目工作成果的，每延期一日，按合同价款的万分之三支付违约金，如乙方拒绝执行合同规定项目或约定，乙方应按本合同总金额的10%向甲方支付违约金。

8.4如乙方违反合同保密约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方赔偿由此给甲方造成的相关损失。

8.5 当乙方支付上述违约金后，不足以弥补甲方损失时，乙方还应赔偿甲方的实际损失。

九、争议

双方本着友好协商的态度解决本合同履行过程中产生的任何争议。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

十、不可抗力

10.1 不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争、重大国家政策变动等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。

10.2 任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

十一、其他

11.1 本合同须经法定代表人或委托代理人签字并加盖各自单位公章后方可生效。

11.2 本合同壹式   肆   份，甲方执  叁  份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

十二、合同终止

12.1 合同期限届满，该合同自动终止。

12.2 乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，可书面通知甲方解除本合同。但必须提前一个月书面通知甲方。

12.3 任何一方违约，在收到另一方书面的通知30天之内未采取有效改正措施的，守约方可以终止合同。

12.4 本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。

十三、附则

13.1 乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。

13.2 本合同生效后，在合同期限内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他机构或个人。

13.3 双方约定的其他条款：             。

13.4 附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

甲方：北京大学人民医院 (盖章)               乙方：              公司(盖章)

法定代表人或委托代理人(签字):              法定代表人或委托代理人(签字):

地址：北京市西城区西直门南大街11号         地址：

日期:                                       日期：

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日