北京大学人民医院西直门、通州院区监控增补和存储扩容采购项目比选文件

一、比选公告

1、项目名称：西直门、通州院区监控增补和存储扩容采购项目

2、项目概况：我院拟对重点区域增补部署监控点位并存储扩容。

3、采购控制价：38.5万元

4、资金来源：财政性资金

5、供货安装期限：45天

6、质保期：不少于2年

7、投标须知：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。

（4）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近六个月任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（5）投标人提供近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图，投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

（6）投标人须提供在近三年内(2023年3月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。

（7）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

8、报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

- 邮件命名方式：公司名称+项目名称 报名材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

报名时间：2026年3月30日9:00——2026年4月1日16:30

如有疑问请联系： 88317076张老师

比选文件详见本公告附件，请直接下载。

本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。

- 项目要求：

（一）技术参数

安装清单及主要设备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通州院区 |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 2 | 存储硬盘（16T） | 块 | 16 |
| 3 | 存储硬盘（8T） | 块 | 12 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 5 | 存储硬盘（8T） | 块 | 16 |
| 6 | 千兆光模块 | 个 | 4 |
| 7 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 1 |
| 8 | 机柜 | 台 | 1 |
| 9 | 系统集成费 | 项 | 1 |
| 10 | 24口网络交换机 | 台 | 2 |
|  | 小计 |  |  |
| 二 | 西直门院区 |  |  |
| 1 | 400万网络高清半球摄像机 | 台 | 20 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 3 | 存储硬盘（8T） | 块 | 36 |
| 4 | 24口网络交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 16口网络交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 5 |
| 7 | JDG管 | 米 | 600 |
| 8 | 机柜 | 台 | 1 |
| 9 | 系统集成费 | 项 | 1 |

设备要求

1、西直门院区

400万网络高清半球摄像机

1、采用400万像素，1/3"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2560*1440

2、采用定焦镜头，镜头焦距为4.0 mm，光圈大小为F1.6

3、最低照度：0.003lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外)

支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光距离30m

暖光补光距离30m

4、支持数字宽动态；支持2D降噪,3D降噪；支持走廊模式；支持手动,自动白平衡；支持手动,自动增益

▲5、支持H.265,H.264,MJPEG视频编码格式；支持三码流；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持ONVIF,API,GB/T 28181等协议

6、支持周界布防；

周界布防：越界检测、区域入侵（人车分类）

7、内置Mic：1个；

音频输入：1路音频输入；音频输出：1路音频输出；报警输入：1入；报警输出：1出

★8、摄像机可通过WEB客户端添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问摄像机；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机（提供公安部权威机构检测报告）

▲9、网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口；

供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)；

10、防护等级：IP66；

网络硬盘录像机

1、IPC接入数：128路；接入带宽：640Mbps，转发带宽：640Mbps；

2、存储接口：24盘位，硬盘容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB 等容量硬盘；

3、解码格式支持：支持H.265、H.264；

可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机，支持国标 GB/T 28181；

4、实况分屏：1/4/6/8/9/16/25/36/64，实况走廊分屏：3/4/5/7/9/10/12/16/32，回放分屏：1/4/9/16，回放走廊分屏：1/3；回放模式：支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放，备份模式：支持录像备份、图片备份、回放剪辑备份；人机同步回放路数：16路；

★5、支持录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制（要求提供第三方检测报告）

6、普通告警：支持虚焦检测,场景变更,运动跟踪,物品遗留,物品搬移,运动检测,人形检测,声音检测,视频丢失,报警输入；

异常告警：支持IP冲突,网络异常,硬盘离线,硬盘异常,非法访问,录像存储空间即将满,录像/抓图异常；

7、盘组：支持，冗余存储：支持，阵列模式：RAID 0，1，5，6，10，50，60；

★8、支持当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉后10分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中（要求提供第三方检测报告）

▲9、协议：TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS,DNS,DDNS,SNMP,SMTP,NFS,IPv6,；

10、视频输出接口：支持≧2个HDMI、≧2个VGA；HDMI最高支持8K显示输出；报警输入：≧16路，报警输出：≧10路；USB：≧2个USB2.0,≧2个USB3.0；RCA音频输入：≧1路，RCA音频输出：≧2路；

11、网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口

存储硬盘（8T）

单盘容量：8TB；

缓存：256MB；

转速：5400RPM；

硬盘接口：SATA

24口网络交换机

交换容量：336Gbps/3.36Tbps

包转发率：108Mpps/126Mpps

端口规格：≥24个10/100/1000Base-T PoE+以太网端口

≥2个1000Base-X以太网端口

16口网络交换机

提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口

通州院区

网络硬盘录像机

1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥2个DV12V输出接口

2、支持≥64路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发

▲3、可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（要求提供第三方检测报告）

▲4、可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；（要求提供第三方检测报告）

▲5、支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现（要求提供第三方检测报告）

6、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能

7、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入

8、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

9、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式

10、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

11、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR

12、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像

13、支持预览图像与回放图像的电子放大

14、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作

15、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上

16、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储

17、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储

18、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式

19、支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）

20、支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球

★21、支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（要求提供第三方检测报告）

22、支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片

▲23、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（要求提供第三方检测报告）

★24、支持单独对算法模型文件进行升级（要求提供第三方检测报告）

存储硬盘（16T）

单盘容量：16TB；

缓存：512MB；

转速：7200RPM；

硬盘接口：SATA

存储硬盘（8T）

单盘容量：8TB；

缓存：256MB；

转速：5400RPM；

硬盘接口：SATA

网络硬盘录像机

1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥2个DV12V输出接口

2、支持≥32路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发

▲3、可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示

▲4、可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；

▲5、支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现

6、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能

7、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入

8、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

9、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式

10、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

11、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR

12、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像

13、支持预览图像与回放图像的电子放大

14、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作

15、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上

16、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储

17、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储

18、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式

19、支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）

20、支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球

★21、支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（要求提供第三方检测报告）

22、支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片

▲23、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式

★24、支持单独对算法模型文件进行升级（要求提供第三方检测报告）

存储硬盘（8T）

单盘容量：8TB；

缓存：256MB；

转速：5400RPM；

硬盘接口：SATA

24口网络交换机

1.交换容量：336Gbps/3.36Tbps

2.包转发率：108Mpps/126Mpps

3.端口规格：≥24个10/100/1000Base-T PoE+以太网端口

4.≥2个1000Base-X以太网端口

千兆光模块

1、光纤类型：单模双纤；

2、接口类型：LC；

3、波长：1310nm发送，1310nm接收；

4、▲传输距离：10km；

（二）服务要求

1.质保期:不少于2年;

2.供货安装周期:45天

3.具有《电子与智能化工程专业承包》贰级或以上资质。

4.具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》叁级或以上资质。

5．交换机预算≤7500元，其他预算≤37.75万元。

三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）开标一览表

（2）本文件“投标须知”中要求的所有资料并加盖公章。

（3）投标人提供开标日期近5天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”查询记录截图。

（4）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2023年3月至今）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人需响应本项目的“项目要求”。（加盖单位公章）。

（5）投标人对本项目的供货期、服务承诺、实施方案等承诺。（加盖单位公章）。

（6）投标人应按照如下格式报价，加盖公章，并注明报价依据。

3、项目报价：为总价包干价，含运输、安装、税金等一切费用。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通州院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 存储硬盘（16T） | 块 | 16 |  |  |  |
| 3 | 存储硬盘（8T） | 块 | 12 |  |  |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 存储硬盘（8T） | 块 | 16 |  |  |  |
| 6 | 千兆光模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 8 | 机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 系统集成费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 24口网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 二 | 西直门院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络高清半球摄像机 | 台 | 20 |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 存储硬盘（8T） | 块 | 36 |  |  |  |
| 4 | 24口网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 16口网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 5 |  |  |  |
| 7 | JDG管 | 米 | 600 |  |  |  |
| 8 | 机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 系统集成费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价：（大写金额） （小写金额） |  |  |  |  |  |  |

4、投标书一式肆份（壹份正本叁份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

开标当日携带纸质开标3日内信用中国和中国政府采购网截图。

5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标须知”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；

或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员3人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价 | 30 | 满足采购文件要求的最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×分值 |
| 商务部分 | 类似业绩 | 10 | 根据供应商近三年（2023年3月至今）与本项目的类似业绩进行评审，每提供一份合同复印件得2分，最高10分，供应商需提供业绩证明材料（须提供服务合同扫描件加盖公章）。合同复印件须包含首页、合同内容页、签字盖章页，日期以签订日期为准。 |
|  | 管理体系认证 | 6 | 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 具有效的环境管理体系认证证书，得2分； 具有有效的职业健康管理体系认证证书，得2分； |
| 技术部分 | 技术参数 响应情况 | 12 | 项目要求完全满足得12分，每1项不满足扣2分，扣完为止。(需附偏离表) 《电子与智能化工程专业承包》、《安防工程企业设计施工维护能力证书》、三方检测报告需提供复印件并加盖公章 |
|  | 设备安装及售后服务方案 | 20 | 设备安装方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 质保期内维修售后方案（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） |
|  | 重点难点分析及措施 | 15 | 对项目重点、难点部分的理解及解决方案和措施： 针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：15 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：12 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：9 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：6 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：3 分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 |
|  | 供货进度计划与保证措施 | 7 | 方案内容全面完整、合理可行，项目期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：7分； 方案内容较全面，项目期保证措施合理可行，有较好的针对性，能够较好的满足文件的要求：5分； 方案内容基本全面完整，项目期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：3分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：1分； 未提供具体方案的不得分。 |
|  |  | 100 |  |

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、开启

1、递交文件截止时间：2026年4月2日13:30

2、开启时间：2026年4月2日14:00

3、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦1004

（开标时授权委托人需携带身份证原件）