北京大学人民医院

医保信息系统个性化技术服务项目SOW

项目简介：随着医保门诊/住院实时结算业务的上线，北京大学人民医院医保系统处理的数据量增长很快，医保系统运行状态会直接影响医院的窗口业务的连续性，因此对院内医保服务器的性能、稳定性以及对医保数据安全性、业务连续性等方面提出了很高的保障要求，每年多次的医保系统升级工作也对医院医保系统的运维提出了更高标准，医院需要北京市唯一医保服务商首信公司提供医保系统个性化技术服务，满足医院端医保系统的稳定运行的需求。

一、项目范围

- 项目名称：北京大学人民医院医保信息系统个性化技术服务项目（运维项目）

- 提供北京市医疗保险医院端信息系统（简称医保系统）技术服务。

- 其它医院软件系统（包括HIS系统，病案系统，财务系统等医院内部系统运维、医院内部局域网络的运维及医院用于医保信息系统的各终端计算机、打印机等非首信公司提供的硬件出现问题不在服务范围内。

二、维护期与维护内容

2.1维护期

服务周期为一年，服务期自2018年9月1日至 2019年8月31日。

2.2维护内容

- 对医保集群系统运转状况进行在线实时监控，及时发现问题和隐患。

- 远程监控发现医保集群系统问题后，工程师主动联系医院接口人，说明具体问题，并向医院提供一个合适的解决方法。工程师与医院接口人沟通后，并主动处理监控到的问题。如果远程不能彻底解决监控到的问题，将派工程师到医院现场处理问题。

- 负责医院医保高可用集群系统的操作系统补丁升级和更新。

- 负责医院医保高可用集群系统的病毒库升级，每半月对集群服务器进行全盘病毒扫描。

- 负责医保高可用集群系统与医保专网的联接维护。

- 医院机房搬迁、以及医保高可用集群系统发生故障或宕机后，负责重新搭建和系统恢复。

- 医院医保高可用集群系统的可用性达到99％，其中各种计划性停机不在统计范围内。

- 医保应用系统的补丁程序发布前，派工程师到医院现场，就补丁程序的内容、注意事项、升级后的数据维护及医保系统的数据接口变化等内容对医院相关人员进行讲解，使医院做好相关准备。

- 医保应用系统补丁程序发布后，派工程师到医院现场，根据医院实际情况协助医院进行补丁升级。

- 医保系统补丁升级后，协助医院验证医保系统在服务器端和客户端的可用性，解决补丁程序升级后造成的系统问题；并指导医院进行医保目录库维护，协助医院解决补丁程序对医院就医流程的影响。

- 如果医保补丁程序涉及医保系统数据接口的变化，负责对医院其它系统的医保对接改造进行技术培训和指导。

- 对医保医疗组件系统进行培训、升级、参数设置等技术服务，并指导医院对医疗组件进行数据维护，对医院HIS系统与医疗组件的数据接口改造进行技术指导。

- 根据医院实际情况，协助医院制定医保系统的应急方案:

- 提供医保信息系统数据安全服务：

- 日常运维专人专线服务

- 提供医保个性化培训服务

- 如医院系统全面切换、医院遇重大事件系统必保正常等情况，可提供工程师短期驻医院现场服务。

2.3系统巡检服务

    - 每个月对医保高可用集群系统进行健康状态检查，并向医院出具一份检查报告，详细描述诊断结果和存在问题，对存在问题提出解决方法。保证系统运行的稳定性，提前发现系统运行的隐患，巡检内容主要包括：

- 系统运行日志的监控，设备内存、硬件负载、端口运行状态检查；

- 系统运行状态信息记录、汇总，数据库定期备份；

- 发现故障后第一时间内通报相关人员；

2.4系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

- 系统故障响应、处理与记录；

- 按照公司的故障处理流程，升级操作与汇报；

- 提交故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题；

2.5人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式

- 提供7*24小时响应和技术支持，非驻场项目需承诺4小时内工程师到现场解决故障，要求故障当天解决，保证每月系统非计划停机时间＜45分钟

- 甲方会在每季度末或不定期进行用户满意度调查。合同期满前，甲方将对乙方的服务质量进行评测，若满意率达到90%，且甲方认可，双方可就合同约定价格再行协商后续签下一年度合同，运维合同可签三年，维保合同需每年续签。

- 乙方需按时提供项目进展季报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

- 正常休假，如年假、病假将安排临时人员顶替，无人员顶替按缺勤处理；或亦可用甲方认可的紧急情况加班、临时工作任务等加班情况抵消。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

- 公司新入职人员，前三个月不能计入正式运维人员。