| 产品名称 | 产品组成与描述 | 一次性 / 重复使用 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Infiniti OZIL 超乳手柄 | 与超乳设备配合使用，白内障晶状体切除、灌注和抽吸 | 重复使用 | Ti6AL4V, ASTM A564 Type 630 SS (即17-4PH 不锈钢) |

数量：两套。