肺功能信息化系统项目

招标文件

- 招标内容

本次招标内容为肺功能信息化系统，包括系统软、硬件的供货、安装调试、集成、开发、技术支持、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等。

| 货物名称 | 数量 | 采购控制价 |
| --- | --- | --- |
| 肺功能信息化系统 | 1套 | 20万 |

- 技术规格和配置要求

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | - 要求能够支持目前通用的各类操作系统环境，包括Windows XP、Windows 7、Windows 10等主流操作系统； - 数据库：SQL Server 2012 - 系统可扩展性：此系统建成后，具有根据临床发展的需求，依托于医院其它系统，灵活的升级可扩展新的功能。 - 项目系统使用C/S框架实现，服务端划分为数据层-业务层-表现层。 - 系统接口：项目系统的系统接口包括了用户接口、中心内数据交换接口以及中心间数据交换接口。 |
| 系统标准 | 此系统是一个规范的肺功能信息处理系统，遵从所设计业务的国家标准及行业各项技术规定，做好系统的标准化设计与管理工作 |
| 功能要求 | - 能够对接医院系统，通过输入ID号，从平台调用病人基本信息，录入病人的基本信息进入肺功能软件； - ※能兼容医院现有的不同品牌肺功能设备，含呼吸科肺功能仪﹑气道过敏反应测试系统﹑一氧化氮检测设备和血气分析仪，并对医院以后所购买的肺功能设备能够支持； - 设置病人信息补录，对医院信息平台上所没有的病人基本信息（例如身高、体重、等）进行补充，方便后期科研。 - 肺功能报告能生成PDF、JPG等格式，传输到医院系统平台，以供HIS、PACS等平台调阅； - 具有报告解析功能，将生成的报告中的数据，解析成规则可整理的数据，并存入数据库； - 数据可进行精确、模糊、多条件查询，并可导出EXCEL； - 系统具有登陆权限设置，生成的报告具有电子签名； - 肺功能操作人员、审核人员需分级明确，对肺功能报告进行分级审核，终审报告方可进入HIS。 - 具有电子问卷调查系统，电子问卷调查表可进行定制，对问卷信息进行汇总，后期可将问卷信息和肺功能数据汇总后精确查询导出。 - 报告分级审核系统：根据医生权限，按工作流程进行分级审核。 - 电子签名：满足院内电子签名系统进行电子签发。 - 患者历次检查数据可以生成趋势图，供临床参考。 - ※具有叫号功能，能根据患者的检查项目自动选择队列，并能根据检查项目进行回呼。 - WEB浏览，嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。当肺功能专业医生确认检查报告后，在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的肺功能报告及结论。 |
| 技术要求 | - 系统采用的主要技术能满足医院目前和未来信息化长期发展的要求，预留接口，后续能与国家级的肺功能数据平台对接。 - 所有的肺功能报告存储和肺功能测试数据的数据库，都必须是大型主流的数据库管理系统，数据库的设计模型要合理，符合医疗行为复杂的业务模型。 - 系统需保证所有存储数据的完整性，调用时保证系统的运行速度。 - 信息安全及数据安全 a、内网环境，所有安装操作均在内网管控下运行。 b、分级权限管理，为每位操作大夫设置与之对应的权限等级，目前1、2、3级为操作权限、管理员权限、报告打印权限、数据导出权限。 c、对口令设置必须在8位以上，限制非法登录次数为6次，当网络登录连接超时自动退出。 d、针对每一份传入HIS的报告做日志追踪，责任到人，做到每一份报告都有据可查。 e、对数据采取4重备份，肺功能操作软件、肺功能本机PDF文件、数据库中PDF备份、数据库中二进制PDF存储，4重备份中只要保证有一份不丢失，即可恢复数据。 f、支持多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等 |

- 文档要求

开发过程各阶段技术文档要齐全，文档与实际要严格一致。系统实施过程中，配合实施进度，须向医院按时提供如下文档：

- 功能说明

- 操作使用说明书

- 项目实施计划

- 功能模块上线清单

- 系统测试方案

- 测试报告

- 培训手册

- 系统、设备的安装、调试及上线

1、中标人负责所供设备（若有）、软件的安装、调试及上线，招标单位予以配合。

2、设备（若有）、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由投标人自行解决。

3、中标人在实施前提供详细的实施方案，并提交招标人认可。中标人应根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

- 售后服务及培训

  - 售后服务

1、	本次项目中涉及的系统软件须至少提供一年质保服务；

2、	投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软、硬件安装，调试、维修，接口、集成等内容。

3、	在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、	投标人有良好的售后服务能力，并提供一年免费服务及软件升级，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后4小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

  - 培训

1、培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

2、根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

3、所有的培训费用必须计入投标总价。

- 投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）本项目不接受联合体报价，凡有能力提供本次投标文件所述货物及服务的，具有独立法人资格的均可能成为合格的投标人，须提供下列资格证明文件：

①	企业法人营业执照副本复印件；

②	法定代表身份证复印件；

③	投标人代表身份证复印件；

④	投标人代表的法定代表人授权委托书原件（投标人代表是法定代表人无需）。

（3）投标人需提供近期财务状况报告或银行资信证明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（4）投标人需书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）一个投标人只能提交一个响应文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

①	法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

②	母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

③	均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

（6）投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

- 评标细则

本项目采用综合评分办法，评标小组严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐中标候选人，技术参数响应部分请投标人按附件1的格式提供采购需求响应及偏离表。项目采用百分制，评审保留至小数点后两位，具体评分细则如下：

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） |  | 30 | 投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  |
| 商务部分（8分） | 资质证明 （3分） | 3 | 投标人已取得系统功能需求中不同功能模块的软件著作权，需提供软件著作权复印件，每个得一分，此项最高不超过3分。 |  |
|  | 投标人类似项目建设的经验（5分） | 5 | 截止投标时间近三年以来投标人在国内三级甲等综合性医院承担过类似信息化纯软件项目合同复印件，每个合同得1分，此项最高不超过5分； |  |
| 技术和服务部分（62分） | 实施方案 （5分） | 5 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，关键步骤的思路和要点等。由评委在0-5分间进行打分。 |  |
|  | 技术参数 （44分） | 44 | 技术参数能满足招标文件性能指标及技术参数要求的得44分, 有负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 项目人员配备（5分） | 5 | 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验，由评委在0-3分间进行打分。 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否具有类似项目建设的丰富经验，由评委在0-2分间进行打分。 |  |
|  | 培训、测试、试运转、验收（4分） | 4 | 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等。由评委在0-2分间进行打分。 培训计划包括培训内容、时间、地点、人次，费用计入总报价；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用。由评委在0-2分间进行打分，未提供任何培训计划的本项得0分。 |  |
|  | 售后服务能力（4分） | 4 | 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等；对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等。由评委在0-2分间进行打分。 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强服务能力和技术支持机构， 以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。由评委在0-2分间进行打分。 |  |

附件1

- 采购需求响应及偏离表（格式）

| 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 投标人应对招标文件第二章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 投标人应按照招标文件第二章采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：